## 表1-5 单位工程费汇总表-唐山
单位工程费汇总表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | / | 44477.22 | 9922.59 |  | 31075.56 | 1388.92
2 | 措施项目清单计价合计 | / | / | 1666.92 | 754.05 |  | 778.19
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | / |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | / | 1666.92 | 754.05 |  | 778.19 | 0
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费 | / | 2095.09 | / |  | / | /
4.1 | 安装工程 | 8915.28 | 23.5 | 2095.09
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 | / | 2494.17 | / |  | / | /
5.1 | 安装工程 | 48243.11 | 5.17 | 2494.17 | / |  | / | /
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 |  | 50733.4
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 |  | 3711.91 | / |  | / | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额 | 9 | 4231.93 | / |  | / | /
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 |  | 520.02 | / |  | / | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 | 13.22 | 68.75 | / |  | / | /
10 | 税金 | 588.77 | / | 588.77 | / |  | / | /
/ | 合计 | / | / | 51,322.17 | 10676.64 |  | 31853.75 | 1388.92

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 配电箱 | [5 empty] | 10067.82
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-DB 3.规格:600*800*200 防护等级 IP54 4.安装方式:下沿距地1.8m明装 | 台 | 1 |  | 2413.17 | 2413.17
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-GFDB 3.规格:600*800*120 防护等级 1.8米明装 4.安装方式:下沿距地1.8m明装 5.接线端子材质、规格:2.5mm2无端子接线 | 台 | 1 |  | 2242.33 | 2242.33
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-GW 3.规格:600*800*120 4.安装方式:下沿距地1.1m明装 5.接线端子材质、规格:2.5、4mm2无端子接线 | 台 | 1 |  | 2327.27 | 2327.27
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-GF 3.规格:500*600*200 4.安装方式:下沿距地1.6m明装 5.接线端子材质、规格:2.5mm2无端子接线 | 台 | 1 |  | 1789.38 | 1789.38
5 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:配电箱明装接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 4 |  | 151.01 | 604.04
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 691.63 | 691.63
|  | 配管 | [5 empty] | 17070.64
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15mm 4.配置形式:暗配 5.含防腐刷漆 | m | 329.4 |  | 14.79 | 4871.83
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.含防腐刷漆 | m | 181.88 |  | 17.63 | 3206.54
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 | m | 16.33 |  | 39.21 | 640.3
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | / | 18786.49
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 5.含防腐刷漆
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:预埋电缆管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 3.14 |  | 438.67 | 1377.42
11 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:预埋电缆管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 7.73 |  | 902.27 | 6974.55
|  | 电缆 | [5 empty] | 2218.07
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 29.91 |  | 44.14 | 1320.23
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户内 | 个 | 6 |  | 149.64 | 897.84
|  | 配线 | [5 empty] | 5361.99
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm2 | m | 1384.08 |  | 3.42 | 4733.55
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:4.0mm2 4.配线部位:管内穿线 | m | 169.39 |  | 3.71 | 628.44
|  | 灯具、开关插座 | [5 empty] | 3684.8
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:IP54型单联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 1 |  | 23.52 | 23.52
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:IP54型双联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 1 |  | 32.1 | 32.1
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:IP54三联单控开关 2.规格:86K1、21-10 | 个 | 1 |  | 42.66 | 42.66
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | / | 16030.31
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3.安装方式:下沿距地1.3m暗装
19 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86K1、21-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 2 |  | 24.28 | 48.56
20 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86K1、21-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 1 |  | 32.64 | 32.64
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒； 2.材质:铁质； 3.安装形式:暗装。 | 个 | 6 |  | 7.07 | 42.42
22 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:IP54型红外感应灯 2.型号:LED光源16W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 9 |  | 182.37 | 1641.33
23 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:普通灯 2.型号:LED光源16W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 3 |  | 111.04 | 333.12
24 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:IP54型吸顶灯 2.型号:LED光源16W，光通量1500lm，Ra≥80 3.类型:吸顶安装 | 套 | 2 |  | 177.24 | 354.48
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座(电暖气）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 5 |  | 22.64 | 113.2
26 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:IP54型单相五孔插座（灭蝇）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 6 |  | 25.37 | 152.22
27 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:IP54型单相三孔插座（烘手器）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 2 |  | 23.09 | 46.18
28 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:IP54型单相三孔插座（热宝）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) | 个 | 2 |  | 23.06 | 46.12
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | / | 2810.27
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3.安装方式:下沿距地0.5m暗装
29 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:IP54型单相三孔插座（魔镜）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 2 |  | 23.04 | 46.08
30 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座（空调） 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地2.2m暗装 | 个 | 1 |  | 22.83 | 22.83
31 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地0.3m暗装 | 个 | 2 |  | 25.65 | 51.3
32 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:残疾人呼叫按钮； 2.规格:安全电压36V。 | 个 | 1 |  | 122.49 | 122.49
33 | 030904004001 | 警铃 | 1.名称:残疾人呼叫铃； 2.规格:安全电压36V。 | 个 | 1 |  | 112.43 | 112.43
34 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒； 2.材质:铁质； 3.安装形式:暗装。 | 个 | 56 |  | 7.52 | 421.12
|  | 接地 | [5 empty] | 6073.9
35 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4mm 4.安装部位:户内 | m | 42.15 |  | 23.61 | 995.16
36 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4mm 4.安装形式:埋地敷设 | m | 86.87 |  | 23.61 | 2051
37 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:垂直接地体 2.材质:角钢 3.规格:50*5*2500mm | 根 | 14 |  | 118.27 | 1655.78
38 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:450×150×90 | 台 | 1 |  | 230.99 | 230.99
39 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网调试 | 系统 | 1 |  | 739.69 | 739.69
40 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试箱 2.规格:200×200×120 | 台 | 2 |  | 79.45 | 158.9
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | / | 6607.77
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:φ32mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 4.4 |  | 14.51 | 63.84
42 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:接地线路 3.型号规格:BV-25mm2 | m | 7.8 |  | 22.89 | 178.54
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | / | 242.38
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | / | 44477.22

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费 |  | 2494.17
| / | 小计 |  | 2494.17
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01003 | 冬季施工增加费 |  | 102.07
2 | 031302B02003 | 雨季施工增加费 |  | 237.43
3 | 031302002003 | 夜间施工增加 |  | 122.26
4 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 313.7
5 | 031302B03003 | 生产工具用具使用费 |  | 294.02
6 | 031302B04003 | 检验试验配合费 |  | 113.05
7 | 031302B05003 | 工程定位复测场地清理费 |  | 113.39
8 | 031302B06003 | 停水停电增加费 |  | 307.88
9 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 63.12
10 | 031302007003 | 高层施工增加 |  | 0
11 | 031302B07003 | 垂直运输费 |  | 0
12 | 031302B08003 | 施工与生产同时进行增加费用 |  | 0
13 | 031302B09003 | 有害环境中施工增加费 |  | 0
14 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 0
| / | 小计 |  | 1666.92

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：电气工程-中型-06 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费 | 0.00
4 | 计日工 | 0.00
/ | 合 计 | 0

## 表1-10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程-中型-06 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  | 0
/ | 合计 | 0

## 表1-11 暂估价表
暂估价表
工程名称：电气工程-中型-06 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 |  | 暂估价 (元) | 备注
3 | 专业工程暂估价 | / | / |  | /
3.1
/ | 小计 | / | /

## 表1-12 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程-中型-06 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目金额(元) | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 招标人另行发包专业工程 | / | / |  | /
1.1 |  |  |  |  | 0
| 小 计 |  | / |  | 0
2 | 招标人供应材料 |  |  |  | 0.00
3 | 招标人供应设备 |  |  |  | 0.00
/ | 合 计 | / | / |  | 0

## 表1-13 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程-中型-06 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价
1 | 人工 | / | / | / | / |  | /
1.1
| 小计 | / | / | / | /
2 | 材料 | / | / | / | / |  | /
2.1
| 小计 | / | / | / | /
3 | 机械 | / | / | / | / |  | /
3.1
| 小计 | / | / | / | /
| 合计 | / | / | / | /

## 表1-14 招标人供应材料、设备明细表
招标人供应材料、设备明细表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 质量 等级 |  | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注
| 合计 | / | / | / | / |  | / |  | / | /

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：电气工程-中型-06 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 |  | 材料 | / | / | / | / |  | /
1.1 | AA1C3006 | 圆钢： Φ5.5～9 |  | kg | 4.1863 | 4.91 |  | 20.55
1.2 | AC4-3214 | 镀锌锁紧螺母- 3×15 |  | 个 | 50.8923 | 0.33 |  | 16.79
1.3 | AC4-3219 | 镀锌锁紧螺母- 3×40 |  | 个 | 2.523 | 0.9 |  | 2.27
1.4 | BA3-0134 | 普通胶合板 δ3 |  | m2 | 0.02 | 8 |  | 0.16
1.5 | BC4-0008 | 砂子 |  | m3 | 0.0544 | 33.94 |  | 1.85
1.6 | BK5-0039 | 塑料护口(钢管用)：15 |  | 个 | 50.8923 | 0.09 |  | 4.58
1.7 | BK5-0041 | 塑料护口(钢管用) | 20 | 个 | 28.1005 | 0.1 |  | 2.81
1.8 | BK5-0058 | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 8.19 | 4.02 |  | 32.92
1.9 | BK5-0094 | 绑扎线 Φ1.0 |  | m | 1.9442 | 2.01 |  | 3.91
1.10 | CA1-0005 | 电焊条 结 422 Φ4 |  | kg | 0.1 | 4.75 |  | 0.48
1.11 | CZ1-0003 | 焊锡膏： 瓶装50g |  | kg | 0.2657 | 30.39 |  | 8.07
1.12 | DC1C0001 | 酚醛磁漆(各种颜色) |  | kg | 0.04 | 15.89 |  | 0.64
1.13 | DD1-0006 | 沥青清漆 |  | kg | 2.0192 | 7.1 |  | 14.34
1.14 | DQ1C0005 | 调和漆 |  | kg | 2.7004 | 10.22 |  | 27.6
1.15 | EA1-0070 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 1.874 | 251.06 |  | 470.49
1.16 | EB1-0109 | 氧气 |  | m3 | 1.6522 | 4.45 |  | 7.35
1.17 | IA1-0065 | 膨胀螺栓： M6 |  | 套 | 6.12 | 0.57 |  | 3.49
1.18 | IA1-0148 | 镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内 2平1弹垫 |  | 10套 | 1.2902 | 27.65 |  | 35.67
1.19 | IA2-0080 | 木螺钉 ：Φ2～4×6～65 |  | 10个 | 12.376 | 0.2 |  | 2.48
1.20 | ID1-0011 | 合金钢钻头 Φ8 |  | 个 | 0.07 | 3.94 |  | 0.28
|  | 小计 | / | / | / | / |  | 656.73

## 表1-16 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:AP-DB 3.规格:600*800*200 防护等级 IP54 4.安装方式:下沿距地1.8m明装 | 台 | 1 | 2413.17 | 2413.17 | 189.84 |  | 2189.43 |  | 33.9
1.1 | 2-265 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长1.5m) | 台 | 1 | 2413.17 | 2413.17 | 189.84 |  | 2189.43 |  | 33.9 | 84
2 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:AP-GFDB 3.规格:600*800*120 防护等级 1.8米明装 4.安装方式:下沿距地1.8m明装 5.接线端子材质、规格:2.5mm2无端子接线 | 台 | 1 | 2242.33 | 2242.33 | 217.56 |  | 1985.92 |  | 38.85
2.1 | 2-265 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长1.5m) | 台 | 1 | 2193.02 | 2193.02 | 189.84 |  | 1969.28 |  | 33.9 | 84
2.2 | 2-326 | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | 1.5 | 32.87 | 49.31 | 18.48 |  | 11.09 |  | 3.3 | 84
3 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:AL-GW 3.规格:600*800*120 4.安装方式:下沿距地1.1m明装 5.接线端子材质、规格:2.5、4mm2无端子接线 | 台 | 1 | 2327.27 | 2327.27 | 254.1 |  | 2027.8 |  | 45.38
3.1 | 2-265 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长1.5m) | 台 | 1 | 2218.26 | 2218.26 | 189.84 |  | 1994.52 |  | 33.9 | 84
3.2 | 2-326 | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | 1.5 | 32.87 | 49.31 | 18.48 |  | 11.09 |  | 3.3 | 84
3.3 | 2-327 | 无端子外部接线 6 | 10个 | 1.5 | 39.8 | 59.7 | 24.36 |  | 11.09 |  | 4.35 | 84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:AL-GF 3.规格:500*600*200 4.安装方式:下沿距地1.6m明装 5.接线端子材质、规格:2.5mm2无端子接线 | 台 | 1 | 1789.38 | 1789.38 | 217.56 |  | 1532.97 |  | 38.85
4.1 | 2-265 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长1.5m) | 台 | 1 | 1740.07 | 1740.07 | 189.84 |  | 1516.33 |  | 33.9 | 84
4.2 | 2-326 | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | 1.5 | 32.87 | 49.31 | 18.48 |  | 11.09 |  | 3.3 | 84
5 | 030411005001 | 接线箱 1.名称:配电箱明装接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 4 | 151.01 | 604.04 | 78.71 |  | 58.25 |  | 14.05
5.1 | 2-1425 | 明装 接线箱半周长(700mm以内) | 10个 | 0.4 | 1510.12 | 604.05 | 787.08 |  | 582.49 |  | 140.55 | 84
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 691.63 | 691.63 | 519.12 |  | 4.5 | 58.73 | 109.28
6.1 | 2-898 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 691.63 | 691.63 | 519.12 |  | 4.5 | 58.73 | 109.28 | 84
7 | 030411001001 | 配管 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15mm 4.配置形式:暗配 5.含防腐刷漆 | m | 329.4 | 14.79 | 4871.83 | 5.16 |  | 7.89 | 0.67 | 1.07
7.1 | 2-1057 | 钢管敷设 砌体、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) | 100m | 3.294 | 1417.7 | 4669.9 | 501.48 |  | 744.07 | 67.47 | 104.68 | 84
7.2 | 2-1390 | 钢管内壁刷油 刷防锈漆(一遍)(公称直径20mm以内) | 100m | 3.294 | 61.57 | 202.81 | 14.28 |  | 44.74 |  | 2.55 | 84
8 | 030411001002 | 配管 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.含防腐刷漆 | m | 181.88 | 17.63 | 3206.54 | 5.51 |  | 10.31 | 0.67 | 1.13
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8.1 | 2-1058 | 钢管敷设 砌体、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 100m | 1.8188 | 1701.41 | 3094.52 | 536.76 |  | 986.2 | 67.47 | 110.98 | 84
8.2 | 2-1390 | 钢管内壁刷油 刷防锈漆(一遍)(公称直径20mm以内) | 100m | 1.8188 | 61.57 | 111.98 | 14.28 |  | 44.74 |  | 2.55 | 84
9 | 030411001003 | 配管 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 5.含防腐刷漆 | m | 16.33 | 39.21 | 640.3 | 11.58 |  | 23.98 | 1.28 | 2.36
9.1 | 2-1061 | 钢管敷设 砌体、混凝土结构暗配 公称直径(40mm以内) | 100m | 0.1633 | 3768.03 | 615.32 | 1122.24 |  | 2287.88 | 128.24 | 229.67 | 84
9.2 | 2-1392 | 钢管内壁刷油 刷防锈漆(一遍)(公称直径50mm以内) | 100m | 0.1633 | 152.81 | 24.95 | 36.12 |  | 110.24 |  | 6.45 | 84
10 | 030411001004 | 配管 1.名称:预埋电缆管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 3.14 | 438.67 | 1377.42 | 43.85 |  | 379.91 | 5.78 | 9.12
10.1 | 2-539 | 电缆保护管敷设(管径150mm以下) 钢管 | 10m | 0.314 | 4386.71 | 1377.43 | 438.48 |  | 3799.13 | 57.83 | 91.27 | 84
11 | 030411001005 | 配管 1.名称:预埋电缆管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 7.73 | 902.27 | 6974.55 | 43.85 |  | 843.51 | 5.78 | 9.13
11.1 | 2-539 | 电缆保护管敷设(管径150mm以下) 钢管 | 10m | 0.773 | 9022.71 | 6974.55 | 438.48 |  | 8435.13 | 57.83 | 91.27 | 84
12 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 29.91 | 44.14 | 1320.23 | 4.32 |  | 37.48 | 1.22 | 1.12
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12.1 | 2-617 *1.3 | 电力电缆敷设 截面(10mm2以下) 实际电力电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.2991 | 4413.61 | 1320.11 | 432.43 |  | 3748.34 | 121.56 | 111.28 | 84
13 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户内 | 个 | 6 | 149.64 | 897.84 | 63.34 |  | 74.99 |  | 11.31
13.1 | 2-648 *1.3 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面35mm2以下) 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 6 | 149.64 | 897.84 | 63.34 |  | 74.99 |  | 11.31 | 84
14 | 030411004001 | 配线 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm2 | m | 1384.08 | 3.42 | 4733.55 | 0.82 |  | 2.46 |  | 0.15
14.1 | 2-1177 | 照明线路 导线截面(2.5mm2以内) 铜芯 | 100m单线 | 13.8408 | 342.26 | 4737.15 | 82.32 |  | 245.24 |  | 14.7 | 84
15 | 030411004002 | 配线 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:4.0mm2 4.配线部位:管内穿线 | m | 169.39 | 3.71 | 628.44 | 0.62 |  | 2.98 |  | 0.11
15.1 | 2-1195 | 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 100m单线 | 1.6939 | 370.65 | 627.84 | 62.16 |  | 297.39 |  | 11.1 | 84
16 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:IP54型单联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 23.52 | 23.52 | 5.96 |  | 16.49 |  | 1.07
16.1 | 2-1737 | 扳式暗装开关安装 单联 | 10套 | 0.1 | 235.17 | 23.52 | 59.64 |  | 164.88 |  | 10.65 | 84
17 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:IP54型双联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 32.1 | 32.1 | 6.38 |  | 24.57 |  | 1.14
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
17.1 | 2-1738 | 扳式暗装开关安装 双联 | 10套 | 0.1 | 321.01 | 32.1 | 63.84 |  | 245.77 |  | 11.4 | 84
18 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:IP54三联单控开关 2.规格:86K1、21-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 42.66 | 42.66 | 6.89 |  | 34.54 |  | 1.23
18.1 | 2-1739 | 扳式暗装开关安装 三联 | 10套 | 0.1 | 426.59 | 42.66 | 68.88 |  | 345.41 |  | 12.3 | 84
19 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:86K1、21-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 2 | 24.28 | 48.56 | 5.97 |  | 17.26 |  | 1.07
19.1 | 2-1737 | 扳式暗装开关安装 单联 | 10套 | 0.2 | 242.8 | 48.56 | 59.64 |  | 172.51 |  | 10.65 | 84
20 | 030404034005 | 照明开关 1.名称:双联单控开关 2.规格:86K1、21-10 3.安装方式:下沿距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 32.64 | 32.64 | 6.38 |  | 25.11 |  | 1.14
20.1 | 2-1738 | 扳式暗装开关安装 双联 | 10套 | 0.1 | 326.37 | 32.64 | 63.84 |  | 251.13 |  | 11.4 | 84
21 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:开关盒； 2.材质:铁质； 3.安装形式:暗装。 | 个 | 6 | 7.07 | 42.42 | 3.95 |  | 2.42 |  | 0.7
21.1 | 2-1430 | 暗装 开关盒 | 10个 | 0.6 | 70.72 | 42.43 | 39.48 |  | 24.19 |  | 7.05 | 84
22 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:IP54型红外感应灯 2.型号:LED光源16W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 9 | 182.37 | 1641.33 | 17.81 |  | 161.38 |  | 3.18
22.1 | 2-1460 | 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(250mm以内) | 10套 | 0.9 | 1823.67 | 1641.3 | 178.08 |  | 1613.79 |  | 31.8 | 84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
23 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:普通灯 2.型号:LED光源16W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 3 | 111.04 | 333.12 | 17.81 |  | 90.06 |  | 3.18
23.1 | 2-1465 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 | 10套 | 0.3 | 1110.42 | 333.13 | 178.08 |  | 900.54 |  | 31.8 | 84
24 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称:IP54型吸顶灯 2.型号:LED光源16W，光通量1500lm，Ra≥80 3.类型:吸顶安装 | 套 | 2 | 177.24 | 354.48 | 17.81 |  | 156.26 |  | 3.18
24.1 | 2-1460 | 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(250mm以内) | 10套 | 0.2 | 1772.4 | 354.48 | 178.08 |  | 1562.52 |  | 31.8 | 84
25 | 030404035001 | 插座 1.名称:单相三孔插座(电暖气）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 5 | 22.64 | 113.2 | 7.48 |  | 13.83 |  | 1.33
25.1 | 2-1766 | 单相暗插座安装 15A 3孔 | 10套 | 0.5 | 226.36 | 113.18 | 74.76 |  | 138.25 |  | 13.35 | 84
26 | 030404035002 | 插座 1.名称:IP54型单相五孔插座（灭蝇）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 6 | 25.37 | 152.22 | 9.07 |  | 14.68 |  | 1.62
26.1 | 2-1768 | 单相暗插座安装 15A 5孔 | 10套 | 0.6 | 253.65 | 152.19 | 90.72 |  | 146.73 |  | 16.2 | 84
27 | 030404035003 | 插座 1.名称:IP54型单相三孔插座（烘手器）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 2 | 23.09 | 46.18 | 7.48 |  | 14.28 |  | 1.34
27.1 | 2-1766 | 单相暗插座安装 15A 3孔 | 10套 | 0.2 | 230.85 | 46.17 | 74.76 |  | 142.74 |  | 13.35 | 84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
28 | 030404035004 | 插座 1.名称:IP54型单相三孔插座（热宝）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地0.5m暗装 | 个 | 2 | 23.06 | 46.12 | 7.48 |  | 14.25 |  | 1.34
28.1 | 2-1766 | 单相暗插座安装 15A 3孔 | 10套 | 0.2 | 230.55 | 46.11 | 74.76 |  | 142.44 |  | 13.35 | 84
29 | 030404035005 | 插座 1.名称:IP54型单相三孔插座（魔镜）带开关 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装 | 个 | 2 | 23.04 | 46.08 | 7.48 |  | 14.23 |  | 1.34
29.1 | 2-1766 | 单相暗插座安装 15A 3孔 | 10套 | 0.2 | 230.34 | 46.07 | 74.76 |  | 142.23 |  | 13.35 | 84
30 | 030404035006 | 插座 1.名称:单相三孔插座（空调） 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地2.2m暗装 | 个 | 1 | 22.83 | 22.83 | 7.48 |  | 14.02 |  | 1.33
30.1 | 2-1766 | 单相暗插座安装 15A 3孔 | 10套 | 0.1 | 228.3 | 22.83 | 74.76 |  | 140.19 |  | 13.35 | 84
31 | 030404035007 | 插座 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A (安全型) 3.安装方式:下沿距地0.3m暗装 | 个 | 2 | 25.65 | 51.3 | 9.07 |  | 14.96 |  | 1.62
31.1 | 2-1768 | 单相暗插座安装 15A 5孔 | 10套 | 0.2 | 256.52 | 51.3 | 90.72 |  | 149.6 |  | 16.2 | 84
32 | 030904003001 | 按钮 1.名称:残疾人呼叫按钮； 2.规格:安全电压36V。 | 个 | 1 | 122.49 | 122.49 | 49.56 |  | 62.84 | 0.96 | 9.13
32.1 | 7-12 | 手动火灾按钮安装 | 只 | 1 | 122.49 | 122.49 | 49.56 |  | 62.84 | 0.96 | 9.13 | 84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
33 | 030904004001 | 警铃 1.名称:残疾人呼叫铃； 2.规格:安全电压36V。 | 个 | 1 | 112.43 | 112.43 | 36.12 |  | 69.2 | 0.51 | 6.6
33.1 | 7-56 | 警报装置安装 警铃 | 只 | 1 | 112.43 | 112.43 | 36.12 |  | 69.2 | 0.51 | 6.6 | 84
34 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:接线盒； 2.材质:铁质； 3.安装形式:暗装。 | 个 | 56 | 7.52 | 421.12 | 3.7 |  | 3.17 |  | 0.66
34.1 | 2-1429 | 暗装 接线盒 | 10个 | 5.6 | 75.22 | 421.23 | 36.96 |  | 31.66 |  | 6.6 | 84
35 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4mm 4.安装部位:户内 | m | 42.15 | 23.61 | 995.16 | 10.42 |  | 8.74 | 2.12 | 2.33
35.1 | 2-727 | 户内接地母线敷设 | 10m | 4.215 | 236.11 | 995.2 | 104.16 |  | 87.4 | 21.2 | 23.35 | 84
36 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4mm 4.安装形式:埋地敷设 | m | 86.87 | 23.61 | 2051 | 10.42 |  | 8.74 | 2.12 | 2.33
36.1 | 2-727 | 户内接地母线敷设 | 10m | 8.687 | 236.11 | 2051.09 | 104.16 |  | 87.4 | 21.2 | 23.35 | 84
37 | 030409001001 | 接地极 1.名称:垂直接地体 2.材质:角钢 3.规格:50*5*2500mm | 根 | 14 | 118.27 | 1655.78 | 24.36 |  | 47.08 | 34.7 | 12.13
37.1 | 2-720 | 角钢接地极制作安装 普通土 | 根 | 14 | 118.27 | 1655.78 | 24.36 |  | 47.08 | 34.7 | 12.13 | 84
38 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:450×150×90 | 台 | 1 | 230.99 | 230.99 | 53.76 |  | 158.19 | 7.71 | 11.33
38.1 | 2-752 | 等电位联结端子箱安装 半周长400mm以外 | 台 | 1 | 230.99 | 230.99 | 53.76 |  | 158.19 | 7.71 | 11.33 | 84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
39 | 030414011001 | 接地装置 1.名称:接地装置 2.类别:接地网调试 | 系统 | 1 | 739.69 | 739.69 | 519.12 |  | 4.5 | 96.57 | 119.5
39.1 | 2-935 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 739.69 | 739.69 | 519.12 |  | 4.5 | 96.57 | 119.5 | 84
40 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:接地电阻测试箱 2.规格:200×200×120 | 台 | 2 | 79.45 | 158.9 | 13.44 |  | 63.61 |  | 2.4
40.1 | 2-751 | 等电位联结端子箱安装 半周长400mm以内 | 台 | 2 | 79.45 | 158.9 | 13.44 |  | 63.61 |  | 2.4 | 84
41 | 030411001006 | 配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:φ32mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 4.4 | 14.51 | 63.84 | 6.73 |  | 6.58 |  | 1.2
41.1 | 2-1133 | 套接紧定(扣压)式JDG钢导管敷设 砌体、混凝土结构暗配 管径(32mm以内) | 100m | 0.044 | 1450.97 | 63.84 | 672.84 |  | 657.98 |  | 120.15 | 84
42 | 030411004003 | 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:接地线路 3.型号规格:BV-25mm2 | m | 7.8 | 22.89 | 178.54 | 1.13 |  | 21.56 |  | 0.2
42.1 | 2-1199 | 动力线路(铜芯) 导线截面(25mm2以内) | 100m单线 | 0.078 | 2289.23 | 178.56 | 113.4 |  | 2155.58 |  | 20.25 | 84

## 表1-17 单价措施项目工程量清单综合单价分析表
单价措施项目工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润

## 表1-18 总价措施项目费分析表
总价措施项目费分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 名称 | 计算 基数 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元） |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  | 2494.17
2 | 031302B01003 | 冬季施工增加费 |  |  | 102.07 | 57.46 | 34.35 |  | 0 | 10.26
| 7-277 | 消防设备安装工程 冬季施工增加费 |  |  | 0.77 | 0.43 | 0.26 |  | 0 | 0.08
| 2-1988 | 电气设备安装工程 冬季施工增加费 |  |  | 101.3 | 57.03 | 34.09 |  | 0 | 10.18
3 | 031302B02003 | 雨季施工增加费 |  |  | 237.43 | 132.51 | 81.25 |  | 0 | 23.67
| 7-278 | 消防设备安装工程 雨季施工增加费 |  |  | 1.78 | 0.99 | 0.61 |  | 0 | 0.18
| 2-1989 | 电气设备安装工程 雨季施工增加费 |  |  | 235.65 | 131.52 | 80.64 |  | 0 | 23.49
4 | 031302002003 | 夜间施工增加 |  |  | 122.26 | 73.88 | 35.18 |  | 0 | 13.2
| 7-279 | 消防设备安装工程 夜间施工增加费 |  |  | 0.91 | 0.55 | 0.26 |  | 0 | 0.1
| 2-1990 | 电气设备安装工程 夜间施工增加费 |  |  | 121.35 | 73.33 | 34.92 |  | 0 | 13.1
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  |  | 313.7 | 175.91 | 106.38 |  | 0 | 31.41
| 7-281 | 消防设备安装工程 二次搬运费 |  |  | 2.35 | 1.32 | 0.8 |  | 0 | 0.23
| 2-1992 | 电气设备安装工程 二次搬运费 |  |  | 311.35 | 174.59 | 105.58 |  | 0 | 31.18
6 | 031302B03003 | 生产工具用具使用费 |  |  | 294.02 | 0 | 294.02 |  | 0 | 0
| 7-275 | 消防设备安装工程 生产工具、用具使用费 |  |  | 2.21 | 0 | 2.21 |  | 0 | 0
| 2-1986 | 电气设备安装工程 生产工具、用具使用费 |  |  | 291.81 | 0 | 291.81 |  | 0 | 0
7 | 031302B04003 | 检验试验配合费 |  |  | 113.05 | 50.43 | 53.61 |  | 0 | 9.01
| 7-276 | 消防设备安装工程 检验试验配合费 |  |  | 0.85 | 0.38 | 0.4 |  | 0 | 0.07
| 2-1987 | 电气设备安装工程 检验试验配合费 |  |  | 112.2 | 50.05 | 53.21 |  | 0 | 8.94
8 | 031302B05003 | 工程定位复测场地清理费 |  |  | 113.39 | 69.19 | 31.83 |  | 0 | 12.37
| 7-282 | 消防设备安装工程 工程定位、复测配合费及场地清理费 |  |  | 0.86 | 0.52 | 0.24 |  | 0 | 0.1
| 2-1993 | 电气设备安装工程 工程定位复测配合费及场地清理费 |  |  | 112.53 | 68.67 | 31.59 |  | 0 | 12.27
总价措施项目费分析表
工程名称：电气工程-中型-06 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 名称 | 计算 基数 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元） |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
9 | 031302B06003 | 停水停电增加费 |  |  | 307.88 | 172.39 | 104.71 |  | 0 | 30.78
| 7-283 | 消防设备安装工程 停水、停电增加费 |  |  | 2.31 | 1.29 | 0.79 |  | 0 | 0.23
| 2-1994 | 电气设备安装工程 停水、停电增加费 |  |  | 305.57 | 171.1 | 103.92 |  | 0 | 30.55
10 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 63.12 | 22.28 | 36.86 |  | 0 | 3.98
| 7-280 | 消防设备安装工程 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.48 | 0.17 | 0.28 |  | 0 | 0.03
| 2-1991 | 电气设备安装工程 已完工程及设备保护费 |  |  | 62.64 | 22.11 | 36.58 |  | 0 | 3.95
11 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 031302B07003 | 垂直运输费 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 031302B08003 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 031302B09003 | 有害环境中施工增加费 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 材料、机械、设备增值税计算表
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 1 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
材料
AA1C3006 | 圆钢： Φ5.5～9 | kg | 4.1863 | 11.28 | 4.91 | 20.55 | 4.35 | 18.23 |  | 2.32 | 1.64
AC1-0029 | 镀锌扁钢 ─60×6 | kg | 13.2504 | 11.28 | 5.14 | 68.11 | 4.56 | 60.43 |  | 7.68 | 5.44
AC4-3005 | 镀锌螺纹接头及锁母 1.6×32 | 个 | 0.6798 | 11.28 | 4.4 | 2.99 | 3.9 | 2.65 |  | 0.34 | 0.24
AC4-3214 | 镀锌锁紧螺母- 3×15 | 个 | 50.8923 | 11.28 | 0.33 | 16.79 | 0.29 | 14.9 |  | 1.89 | 1.34
AC4-3215 | 镀锌锁紧螺母- 3×15～20 | 个 | 130.78 | 11.28 | 0.37 | 48.39 | 0.33 | 42.93 |  | 5.46 | 3.86
AC4-3216 | 镀锌锁紧螺母- 3×20 | 个 | 28.1005 | 11.28 | 0.38 | 10.68 | 0.34 | 9.48 |  | 1.2 | 0.85
AC4-3219 | 镀锌锁紧螺母- 3×40 | 个 | 2.523 | 11.28 | 0.9 | 2.27 | 0.8 | 2.01 |  | 0.26 | 0.18
AE1-0011 | 钢丝-： Φ1.6 | kg | 1.426 | 11.28 | 4.52 | 6.45 | 4.01 | 5.72 |  | 0.73 | 0.51
BA3-0134 | 普通胶合板 δ3 | m2 | 0.02 | 11.28 | 8 | 0.16 | 7 | 0.14 |  | 0.02 | 0.01
BB1-0047 | 32.5 水泥 | kg | 3.4241 | 11.28 | 0.36 | 1.23 | 0.32 | 1.09 |  | 0.14 | 0.1
BC4-0008 | 砂子 | m3 | 0.0544 | 2.86 | 33.94 | 1.85 | 33.09 | 1.8 |  | 0.05 | 0.16
BK5-0035 | 塑料护口(电线管用)： 32 | 个 | 0.6798 | 11.28 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.14 |  | 0.02 | 0.01
BK5-0039 | 塑料护口(钢管用)：15 | 个 | 50.8923 | 11.28 | 0.09 | 4.58 | 0.08 | 4.06 |  | 0.52 | 0.37
BK5-0040 | 塑料护口(钢管用)： 15～20 | 个 | 130.78 | 11.28 | 0.1 | 13.08 | 0.09 | 11.6 |  | 1.48 | 1.04
BK5-0041 | 塑料护口(钢管用) 20 | 个 | 28.1005 | 11.28 | 0.1 | 2.81 | 0.09 | 2.49 |  | 0.32 | 0.22
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 2 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
材料
BK5-0044 | 塑料护口(钢管用) 40 | 个 | 2.523 | 11.28 | 0.4 | 1.01 | 0.36 | 0.9 |  | 0.11 | 0.08
BK5-0050 | 塑料胶布带 ：25mm×10m | 卷 | 3.4602 | 11.28 | 11.64 | 40.28 | 10.33 | 35.74 |  | 4.54 | 3.22
BK5-0058 | 塑料手套 ST型 | 个 | 8.19 | 11.28 | 4.02 | 32.92 | 3.57 | 29.21 |  | 3.71 | 2.63
BK5-0066 | 塑料胀管 Φ6 | 个 | 3.8 | 11.28 | 0.1 | 0.38 | 0.09 | 0.34 |  | 0.04 | 0.03
BK5-0094 | 绑扎线 Φ1.0 | m | 1.9442 | 11.28 | 2.01 | 3.91 | 1.78 | 3.47 |  | 0.44 | 0.31
CA1-0004 | 电焊条 结 422 Φ3.2 | kg | 8.8479 | 11.28 | 4.79 | 42.38 | 4.25 | 37.6 |  | 4.78 | 3.38
CA1-0005 | 电焊条 结 422 Φ4 | kg | 0.1 | 11.28 | 4.75 | 0.48 | 4.3 | 0.43 |  | 0.05 | 0.04
CLFBFB1 | 措施项目材料费 | 元 | 662.5915 | 6 | 1 | 662.59 | 0.94 | 622.83 |  | 39.76 | 56.05
CLFBFB2 | 措施项目冬季材料费 | 元 | 34.3442 | 6 | 1 | 34.34 | 0.94 | 32.28 |  | 2.06 | 2.91
CLFBFB3 | 措施项目雨季材料费 | 元 | 81.2533 | 6 | 1 | 81.25 | 0.94 | 76.37 |  | 4.88 | 6.87
CZ1-0001 | 焊锡 | kg | 3.4424 | 11.28 | 71.21 | 245.13 | 63.18 | 217.48 |  | 27.65 | 19.57
CZ1-0003 | 焊锡膏： 瓶装50g | kg | 0.2657 | 11.28 | 30.39 | 8.07 | 26.95 | 7.16 |  | 0.91 | 0.64
CZ1-0011 | 焊锡丝 | kg | 0.32 | 11.28 | 52.37 | 16.76 | 46.47 | 14.87 |  | 1.89 | 1.34
DA1-0050 | 稀释剂 | kg | 1.9759 | 11.28 | 7.84 | 15.49 | 6.95 | 13.74 |  | 1.75 | 1.24
DC1C0001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.04 | 11.28 | 15.89 | 0.64 | 14.25 | 0.57 |  | 0.07 | 0.05
DC1C0006 | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 7.3405 | 11.28 | 30.69 | 225.28 | 27.23 | 199.87 |  | 25.41 | 17.99
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 3 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
材料
DD1-0006 | 沥青清漆 | kg | 2.0192 | 11.28 | 7.1 | 14.34 | 6.3 | 12.72 |  | 1.62 | 1.14
DQ058 | 镀锡裸铜绞线 25mm2 | kg | 1.95 | 11.28 | 47.32 | 92.27 | 41.98 | 81.86 |  | 10.41 | 7.37
DQ061 | 汽油 | kg | 10.9226 | 11.28 | 8.41 | 91.86 | 7.46 | 81.5 |  | 10.36 | 7.34
DQ1C0005 | 调和漆 | kg | 2.7004 | 11.28 | 10.22 | 27.6 | 9.07 | 24.49 |  | 3.11 | 2.2
DR1-0014 | 滑石粉 | kg | 0.0719 | 11.28 | 0.5 | 0.04 | 0.56 | 0.04 |  | 0 | 0
DS1-0034 | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.08 | 11.28 | 6.01 | 0.48 | 5.38 | 0.43 |  | 0.05 | 0.04
EA1-0070 | 电力复合脂 一级 | kg | 1.874 | 11.28 | 251.06 | 470.49 | 222.74 | 417.42 |  | 53.07 | 37.57
EB1-0031 | 凡士林 | kg | 0.0292 | 11.28 | 9.2 | 0.27 | 8.22 | 0.24 |  | 0.03 | 0.02
EB1-0109 | 氧气 | m3 | 1.6522 | 11.28 | 4.45 | 7.35 | 3.95 | 6.52 |  | 0.83 | 0.59
FG1-0002 | 塑料软管 | kg | 0.72 | 11.28 | 13.47 | 9.7 | 11.96 | 8.61 |  | 1.09 | 0.77
FG1-0020 | 塑料软管 Φ6 | m | 6 | 11.28 | 1.5 | 9 | 1.33 | 7.98 |  | 1.02 | 0.72
IA1-0065 | 膨胀螺栓： M6 | 套 | 6.12 | 11.28 | 0.57 | 3.49 | 0.51 | 3.1 |  | 0.39 | 0.28
IA1-0142 | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 7.86 | 11.28 | 7.69 | 60.44 | 6.82 | 53.62 |  | 6.82 | 4.83
IA1-0144 | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 0.8913 | 11.28 | 12.82 | 11.43 | 11.38 | 10.14 |  | 1.29 | 0.91
IA1-0148 | 镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.2902 | 11.28 | 27.65 | 35.67 | 24.53 | 31.65 |  | 4.02 | 2.85
IA1-0302 | 伞形螺栓 M6～8×150 | 套 | 22.44 | 11.28 | 0.87 | 19.52 | 0.77 | 17.32 |  | 2.2 | 1.56
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 4 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
材料
IA2-0068 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 10个 | 0.32 | 11.28 | 0.71 | 0.23 | 0.63 | 0.2 |  | 0.03 | 0.02
IA2-0077 | 木螺钉： M6×100 | 10个 | 0.04 | 11.28 | 0.71 | 0.03 | 0.75 | 0.03 |  | 0 | 0
IA2-0080 | 木螺钉 ：Φ2～4×6～65 | 10个 | 12.376 | 11.28 | 0.2 | 2.48 | 0.18 | 2.2 |  | 0.28 | 0.2
IA2-0081 | 木螺钉 ：Φ4.5～6×15～100 | 10个 | 4.16 | 11.28 | 0.19 | 0.79 | 0.17 | 0.7 |  | 0.09 | 0.06
IA2-0082 | 木螺钉 ：Φ4×60 | 个 | 2.1 | 11.28 | 0.72 | 1.51 | 0.64 | 1.34 |  | 0.17 | 0.12
IA2-0160 | 自攻螺钉：M4×30 | 个 | 1.2 | 11.28 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |  | 0.01 | 0.01
ID1-0011 | 合金钢钻头 Φ8 | 个 | 0.07 | 11.28 | 3.94 | 0.28 | 3.57 | 0.25 |  | 0.03 | 0.02
ID1-3002 | 冲击钻头 Φ6～8 | 个 | 0.06 | 11.28 | 4.63 | 0.28 | 4.17 | 0.25 |  | 0.03 | 0.02
ID1-3003 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.042 | 11.28 | 5.02 | 0.21 | 4.52 | 0.19 |  | 0.02 | 0.02
IE1-0215 | 钢锯条 | 根 | 27.902 | 11.28 | 0.39 | 10.88 | 0.35 | 9.65 |  | 1.23 | 0.87
IE1-0261 | 锯条(各种规格) | 根 | 15.9075 | 11.28 | 0.8 | 12.73 | 0.71 | 11.29 |  | 1.44 | 1.02
IE2-0043 | 铁砂布 【 0#～2#】 | 张 | 10 | 11.28 | 0.89 | 8.9 | 0.79 | 7.9 |  | 1 | 0.71
IF2-2005 | 镀锌铁丝 18#～22# | kg | 0.26 | 11.28 | 6.88 | 1.79 | 6.12 | 1.59 |  | 0.2 | 0.14
IF2-2007 | 镀锌铁丝 8#～12# | kg | 1.4096 | 11.28 | 5.93 | 8.36 | 5.26 | 7.42 |  | 0.94 | 0.67
IF2C0101 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 3.4932 | 11.28 | 7.01 | 24.49 | 6.22 | 21.73 |  | 2.76 | 1.96
OB1-0031 | 管接头 5×15 | 个 | 54.2851 | 11.28 | 0.72 | 39.09 | 0.64 | 34.68 |  | 4.41 | 3.12
OB1-0032 | 管接头 5×20 | 个 | 29.9738 | 11.28 | 1.46 | 43.76 | 1.3 | 38.82 |  | 4.94 | 3.49
OB1-0035 | 管接头 7×40 | 个 | 2.6912 | 11.28 | 3.63 | 9.77 | 3.22 | 8.67 |  | 1.1 | 0.78
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 5 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
材料
OB1-3004 | 钢导管接头 1.6×32 | 个 | 1.133 | 11.28 | 2.99 | 3.39 | 2.66 | 3.01 |  | 0.38 | 0.27
OL1-3062 | 弯头 【1.6×32】 | 个 | 0.6798 | 11.28 | 4.31 | 2.93 | 3.82 | 2.6 |  | 0.33 | 0.23
OZ2-0007 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 12.902 | 11.28 | 10.72 | 138.31 | 9.51 | 122.71 |  | 15.6 | 11.04
QC7-0172 | 固定卡子 3×80 | 套 | 16.068 | 11.28 | 1.77 | 28.44 | 1.57 | 25.23 |  | 3.21 | 2.27
QD9-0066 | 钢板垫板 | kg | 0.6 | 11.28 | 3.09 | 1.85 | 2.73 | 1.64 |  | 0.21 | 0.15
RA1E3108 | 塑料绝缘导线【 BV-2.5mm2】 | m | 19.536 | 11.28 | 1.98 | 38.68 | 1.76 | 34.32 |  | 4.36 | 3.09
RA1E3109 | 塑料绝缘导线 【BV-4.0mm2】 | m | 4.59 | 11.28 | 3.1 | 14.23 | 2.75 | 12.62 |  | 1.61 | 1.14
RA1G0031 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.92 | 11.28 | 79.71 | 73.33 | 70.72 | 65.06 |  | 8.27 | 5.86
RF1P0014 | DT-10mm2铜接线端子 | 个 | 8.12 | 11.28 | 1.43 | 11.61 | 1.27 | 10.3 |  | 1.31 | 0.93
RF1P0016 | DT-25mm2铜接线端子 | 个 | 37.284 | 11.28 | 2.22 | 82.77 | 1.97 | 73.43 |  | 9.34 | 6.61
SC1-0494 | 地脚螺栓 【M8×120】 | 套 | 16.32 | 11.28 | 0.62 | 10.12 | 0.55 | 8.98 |  | 1.14 | 0.81
SG1-0008 | 瓷接头 (双) | 个 | 3.09 | 11.28 | 0.62 | 1.92 | 0.55 | 1.7 |  | 0.22 | 0.15
SG1-0053 | 塑料胶布带 【20mm×10m】 | 卷 | 1.4487 | 11.28 | 15.02 | 21.76 | 13.33 | 19.31 |  | 2.45 | 1.74
SG1-0070 | 镀锌管卡子 【Φ100～150】 | 个 | 4.435 | 11.28 | 7.04 | 31.22 | 6.25 | 27.7 |  | 3.52 | 2.49
SG1-0082 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 3.333 | 11.28 | 10.92 | 36.4 | 9.69 | 32.29 |  | 4.11 | 2.91
SG1-0089 | 方木台 200×350 | 个 | 3.15 | 11.28 | 6.97 | 21.96 | 6.18 | 19.48 |  | 2.48 | 1.75
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 6 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
材料
SG2-2001 | 圆木台 150～250 | 块 | 11.55 | 11.28 | 5.22 | 60.29 | 4.63 | 53.49 |  | 6.8 | 4.81
ZC1-0009 | 白布 | m | 0.07 | 11.28 | 2.03 | 0.14 | 1.71 | 0.12 |  | 0.02 | 0.01
ZD1-0009 | 棉纱头 | kg | 4.5159 | 11.28 | 5.58 | 25.2 | 4.95 | 22.36 |  | 2.84 | 2.01
ZE1-0047 | 破布 | kg | 4.3148 | 11.28 | 3.05 | 13.16 | 2.71 | 11.68 |  | 1.48 | 1.05
ZE1-0067 | 尼龙扎带 | 根 | 0.9332 | 11.28 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.59 |  | 0.07 | 0.05
ZE1-0127 | 黄漆布带 【20mm×40m】 | 卷 | 3.78 | 11.28 | 8.14 | 30.77 | 7.22 | 27.3 |  | 3.47 | 2.46
ZE1-0481 | 异型塑料管 Φ2.5～5 | m | 1.5 | 11.28 | 13.06 | 19.59 | 11.59 | 17.38 |  | 2.21 | 1.56
ZE1-0482 | 异型塑料管Φ5 | m | 0.18 | 11.28 | 24.47 | 4.4 | 21.67 | 3.9 |  | 0.5 | 0.35
ZE1-0497 | 乙炔气 | kg | 0.3805 | 11.28 | 28.73 | 10.93 | 25.49 | 9.7 |  | 1.23 | 0.87
ZE1-0571 | 自黏性橡胶带【 20mm×5m】 | 卷 | 6.84 | 11.28 | 3.62 | 24.76 | 3.21 | 21.97 |  | 2.79 | 1.98
ZE1-0575 | 钻头 Φ3 | 个 | 0.02 | 11.28 | 0.57 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |  | 0 | 0
ZE3-1111 | 钢套管 | kg | 3.4784 | 11.28 | 5.59 | 19.44 | 4.96 | 17.25 |  | 2.19 | 1.55
ZG1-0001 | 其他材料费 | 元 | 52.7503 | 0 | 0.95 | 50.11 | 0.95 | 50.11 |  | 0 | 4.51
ZG1-0008 | 校验材料费 | 元 | 9.288 | 4 | 0.97 | 9.01 | 0.93 | 8.65 |  | 0.36 | 0.78
| 小计 |  |  |  |  | 3418.05 |  | 3080.08 |  | 337.97 | 277.17
机械
JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
JXPB-001 | 折旧费 | 元 | 104.7697 | 11.5 | 0.81 | 84.86 | 0.72 | 75.1 |  | 9.76 | 6.76
JXPB-002 | 大修理费 | 元 | 28.4304 | 11.5 | 1.01 | 28.71 | 0.89 | 25.41 |  | 3.3 | 2.29
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 7 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
机械
JXPB-003 | 经常修理费 | 元 | 59.3429 | 8.05 | 0.93 | 55.19 | 0.86 | 50.75 |  | 4.44 | 4.57
JXPB-004 | 安拆费及场外运费 | 元 | 40.6139 | 0 | 1 | 40.61 | 1 | 40.61 |  | 0 | 3.65
JXPB-005 | 机械人工 | 工日 | 6.2845 | 0 | 84 | 527.9 | 84 | 527.9 |  | 0 | 47.51
JXPB-006 | 机械人工费 | 元 | 251.16 | 0 | 0.96 | 241.11 | 0.96 | 241.11 |  | 0 | 21.7
JXPB-008 | 柴油 | kg | 1.9186 | 11.28 | 7.28 | 13.97 | 6.46 | 12.4 |  | 1.57 | 1.12
JXPB-009 | 电 | kWh | 407.8069 | 11.28 | 0.97 | 395.57 | 0.86 | 350.71 |  | 44.86 | 31.56
JXPB-013 | 其他费用 | 元 | 1.1041 | 0 | 0.96 | 1.06 | 0.96 | 1.06 |  | 0 | 0.1
| 小计 |  |  |  |  | 1388.98 |  | 1325.05 |  | 63.93 | 119.26
主材
0003@2 | 垂直接地体 角钢 3.规格:50*5*2500mm | 根 | 14 | 11.28 | 44.49 | 622.86 | 39.47 | 552.6 |  | 70.26 | 49.73
5107010114@1 | 接地电阻测试箱 200×200×120 | 台 | 2 | 11.28 | 58.39 | 116.78 | 51.81 | 103.61 |  | 13.17 | 9.32
5107010114@3 | 总等电位端子箱 450×150×90 | 台 | 1 | 11.28 | 149.79 | 149.79 | 132.89 | 132.89 |  | 16.9 | 11.96
KZ7W0029@1 | JDG管 φ32mm | m | 4.8401 | 11.28 | 3.95 | 19.12 | 3.5 | 16.96 |  | 2.16 | 1.53
OB1W0023@1 | 镀锌钢管 DN50mm | m | 32.3422 | 11.28 | 35.89 | 1160.76 | 31.84 | 1029.83 |  | 130.93 | 92.68
OB1W0023@32 | 镀锌钢管 DN100mm | m | 79.619 | 11.28 | 80.9 | 6441.18 | 71.77 | 5714.61 |  | 726.57 | 514.31
SC1W0529@3 | 接地母线 镀锌扁钢 3.规格:40×4mm | m | 135.4708 | 11.28 | 6.33 | 857.53 | 5.62 | 760.8 |  | 96.73 | 68.47
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 8 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
主材
SE1W0171@4 | IP54型吸顶灯 LED光源16W，光通量1500lm，Ra≥80 3.类型:吸顶安装 | 套 | 2.0201 | 11.28 | 146.5 | 295.94 | 129.97 | 262.56 |  | 33.38 | 23.63
SE1W0171@5 | 普通灯 LED光源16W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 3.03 | 11.28 | 78.47 | 237.76 | 69.62 | 210.94 |  | 26.82 | 18.98
SE1W0171@6 | IP54型红外感应灯 LED光源16W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 9.09 | 11.28 | 151.58 | 1377.86 | 134.48 | 1222.44 |  | 155.42 | 110.02
SE6W0162@1 | IP54型双联单控开关 86K11-10 | 只 | 1.0201 | 11.28 | 23.08 | 23.54 | 20.47 | 20.88 |  | 2.66 | 1.88
SE6W0162@2 | IP54型单联单控开关 86K11-10 | 只 | 1.0201 | 11.28 | 15.45 | 15.76 | 13.7 | 13.98 |  | 1.78 | 1.26
SE6W0162@3 | IP54三联单控开关 86K1、21-10 | 只 | 1.0203 | 11.28 | 32.54 | 33.2 | 28.87 | 29.46 |  | 3.74 | 2.65
SE6W0162@4 | 单联单控开关 86K1、21-10 | 只 | 2.04 | 11.28 | 16.2 | 33.05 | 14.37 | 29.32 |  | 3.73 | 2.64
SE6W0162@5 | 双联单控开关 86K1、21-10 | 只 | 1.0203 | 11.28 | 23.6 | 24.08 | 20.94 | 21.36 |  | 2.72 | 1.92
SE7W0323@1 | 单相三孔插座(电暖气）带开关 250V 10A (安全型) | 套 | 5.1 | 11.28 | 12.5 | 63.75 | 11.09 | 56.56 |  | 7.19 | 5.09
SE7W0323@2 | IP54型单相五孔插座（灭蝇）带开关 250V 10A (安全型) | 套 | 6.1201 | 11.28 | 12.73 | 77.91 | 11.29 | 69.12 |  | 8.79 | 6.22
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 9 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
主材
SE7W0323@3 | IP54型单相三孔插座（烘手器）带开关 250V 10A (安全型) | 套 | 2.0401 | 11.28 | 12.94 | 26.4 | 11.48 | 23.42 |  | 2.98 | 2.11
SE7W0323@4 | IP54型单相三孔插座（热宝）带开关 250V 10A (安全型) | 套 | 2.0401 | 11.28 | 12.91 | 26.34 | 11.46 | 23.37 |  | 2.97 | 2.1
SE7W0323@5 | IP54型单相三孔插座（魔镜）带开关 250V 10A (安全型) | 套 | 2.0401 | 11.28 | 12.89 | 26.3 | 11.44 | 23.33 |  | 2.97 | 2.1
SE7W0323@6 | 单相三孔插座（空调） 250V 10A (安全型) | 套 | 1.02 | 11.28 | 12.69 | 12.94 | 11.25 | 11.48 |  | 1.46 | 1.03
SE7W0323@7 | 单相五孔插座 250V 10A (安全型) | 套 | 2.0402 | 11.28 | 13.01 | 26.54 | 11.54 | 23.55 |  | 2.99 | 2.12
SE8W0045@1 | 接线盒 铁质接线盒 | 个 | 57.1206 | 11.28 | 2.02 | 115.38 | 1.79 | 102.36 |  | 13.02 | 9.21
SE8W0045@2 | 接线盒 铁质开关盒 | 个 | 6.1203 | 11.28 | 1.87 | 11.44 | 1.66 | 10.15 |  | 1.29 | 0.91
SH4W0015@1 | 焊接钢管 DN40mm | m | 16.8198 | 11.28 | 21.15 | 355.74 | 18.76 | 315.61 |  | 40.13 | 28.4
SH4W0015@6 | 焊接钢管 DN20mm | m | 187.3368 | 11.28 | 9.12 | 1708.51 | 8.09 | 1515.79 |  | 192.72 | 136.42
SH4W0015@7 | 焊接钢管 DN15mm | m | 339.2819 | 11.28 | 6.9 | 2341.05 | 6.12 | 2076.98 |  | 264.07 | 186.93
SZ1W0051@2 | 配电箱明装接线盒 半周长(700mm以内) | 个 | 4 | 11.28 | 55.6 | 222.4 | 49.33 | 197.31 |  | 25.09 | 17.76
ZE1W0167@1 | 接地线路 BV-25mm2 | m | 8.1899 | 11.28 | 20.15 | 165.03 | 17.88 | 146.41 |  | 18.62 | 13.18
ZE1W0167@4 | 配线 BV-4mm2 | m | 177.8595 | 11.28 | 2.56 | 455.32 | 2.27 | 403.96 |  | 51.36 | 36.36
ZE1W0167@5 | 配线 BV-2.5mm2 | m | 1605.5327 | 11.28 | 1.91 | 3066.57 | 1.69 | 2720.66 |  | 345.91 | 244.86
材料、机械、设备增值税计算表
工程名称：电气工程-中型-06 | [8 empty] | 第 10 页 共 10 页
编 码 | 名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 除税系数 (%) | 含税价格 (元) | 含税价格合计 (元) | 除税价格 (元) | 除税价格合计 (元) |  | 进项税额合计 (元) | 销项税额合计 (元)
主材
ZE3W0001@10 | 电力电缆 YJV-5*10 | m | 30.209 | 11.28 | 36.04 | 1088.73 | 31.97 | 965.92 |  | 122.81 | 86.93
补充主材003 | 配电箱 型号:AL-GW 3.规格:600*800*120 | 台 | 1 | 11.28 | 1859.45 | 1859.45 | 1649.7 | 1649.7 |  | 209.75 | 148.47
补充主材003@5 | 配电箱 AP-DB 3.规格:600*800*200 防护等级 IP54 | 台 | 1 | 11.28 | 2054.36 | 2054.36 | 1822.63 | 1822.63 |  | 231.73 | 164.04
补充主材003@6 | 配电箱 型号:AP-GFDB 3.规格:600*800*120 防护等级 1.8米明装 | 台 | 1 | 11.28 | 1834.21 | 1834.21 | 1627.31 | 1627.31 |  | 206.9 | 146.46
补充主材003@7 | 配电箱 .型号:AL-GF 3.规格:500*600*200 | 台 | 1 | 11.28 | 1381.26 | 1381.26 | 1225.45 | 1225.45 |  | 155.81 | 110.29
补充主材006 | 残疾人呼叫按钮 安全电压36V | 只 | 1 | 11.28 | 54.04 | 54.04 | 47.94 | 47.94 |  | 6.1 | 4.31
补充主材007 | 残疾人呼叫铃 安全电压36V | 只 | 1 | 11.28 | 52.83 | 52.83 | 46.87 | 46.87 |  | 5.96 | 4.22
| 小计 |  |  |  |  | 28435.71 |  | 25228.12 |  | 3207.59 | 2270.5
合 计 | / | / | / | / | / | 33242.74 | / | 29633.25 |  | 3609.49 | 2666.93

## 增值税进项税额计算汇总表
增值税进项税额计算汇总表
工程名称：电气工程-中型-06 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 材料费进项税额 |  | 3498.84
2 | 机械费进项税额 |  | 63.93
3 | 设备费进项税额 |  | 0
4 | 安全生产、文明施工费进项税额 |  | 74.83
5 | 其他以费率计算的措施费进项税额 |  | 46.72
6 | 企业管理费进项税额 |  | 27.59
7 | 暂列金额进项税额 |  | 0
8 | 专业工程暂估价进项税额 |  | 0
9 | 计日工进项税额 |  | 0
合计 |  |  | 3711.91

## 规费明细表
规费明细表
工程名称：电气工程-中型-06 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 取费专业名称 | 取费基数 | 取费金额 |  | 费率(%) | 规费金额
1 | 安装工程 | 人工预算价+机械预算价 | 8915.28 |  | 23.5 | 2095.09
| 规费合计 |  |  |  |  | 2095.09

## 安全文明施工费明细表
安全文明施工费明细表
工程名称：电气工程-中型-06 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 取费专业名称 | 取费基数 | 取费金额 | 基本费率(%) |  | 增加费率(%) | 安全文明施工费金额
1 | 安装工程 | 分部分项工程费+措施费+其他项目合计+规费 | 48243.11 | 5.17 |  | - | 2494.17
| 合计 | [5 empty] | 2494.17